|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fastighet** |  | **Typ av eldstadsanläggning** | **Rökkanal** |
| **Byggherre** |  | Braskamin  KombipannaKakelugn  PelletskaminKöksspis  VedpannaKasset  Annat  | Prefabricerad  Typ……………...Platsbyggd  Typ………………… |
| **Datum för anmälan** |  |  |  |
| **Datum för****Kontrollplan** |  |  |  |

E – (Namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten) BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

S – (Namngiven sakkunnig som så krävs för aktuell kontrollpunkt)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant (E eller S) | Kontrollmetod | Kontrollerat mot (underlag) | Resultat/datum | Åtgärd | Anmärkning |
| Startbesked |  | Dokument granskning | Inlämnad anmälan |  |  |  |
| Fundament för eldstad  |  |  | BBR 5:4222 |  |  |  |
| Eldstads, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar  |  | Mätning | BBR 5:4221 |  |  |  |
| Eldstadsplan, utformning |  | Mätning | BBR 5:4223 |  |  |  |
| Rökkanalens täthet  |  | Provning/Mätning | BBR 5:4256 |  |  |  |
| Rökkanal - tvärsnitt  |  |  | BBR 5:425, Eldstadstillverkarens anvisning |  |  |  |
| Rensning och inspektion  |  | Provrensning/visuell kontroll | BBR 5:428 |  |  |  |
| Takskyddsanordningar |  |  | BBR 8:24 |  |  |  |
| Rökkanal/eldstads funktionsprovning |  | Proveldning | Tillverkarens eldningsinstruktion |  |  |  |
| Eldningsinstruktion finns |  |  |  |  |  |  |
| Lokalens befintliga brandskydd – kontrollera tak, väggar, dörrar, genomföringar |  |  | BBR 5:41 |  |  |  |
| Drift‑ och skötselinstruktioner  |  |  | BBR 2:51 |  |  |  |
| Installations och monteringsanvisningarna har följts |  |  | Installationsanvisningar |  |  |  |
| Relationshandlingar (vid väsentlig ändring) |  |  |  |  |  |  |
| Sakkunnighetsintyg från skorstensfejarmästare |  |  |  |  |  |  |
| Brandvarnare  |  |  | BBR 5:2513 |  |  |  |
| Prestandadeklaration |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Underskrift** Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Byggherre | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Entreprenör (utförandeentreprenör) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.